## PLANILLA CONCURSO
2026-05-06
CLUB INTERNACIONAL DE TENIS
CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2026 “REFACCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD – ANEXO 5”
PLANILLA PARA PRESUPUESTO
Nº | DESCRIPCION | UM | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Cerramiento de mampostería ladrillo visto laminado. Espesor: 15 cm | m² | 19.91 |  | 0
2 | Revoque interior | m² | 21 |  | 0
3 | Enduido interior con pintura | m² | 21 |  | 0
4 | Provisión y colocación de ventana de vidrio templado 10 mm (1 paño fijo y 1 corredizo) con perfilería de aluminio. Medidas: 1,20x1,00 | un. | 2 |  | 0
5 | Provisión y colocación de cerramiento paño fijo de vidrio Templado 10 mm con perfilería de aluminio. | m² | 5.13 |  | 0
6 | Provisión y colocación de piso cerámico. | m² | 7.9 |  | 0
7 | Pintura para pilares metálicos y estructura metálica de techo. | m² | 5.5 |  | 0
8 | Desmonte de techo policarbonato con retiro. | m² | 9 |  | 0
9 | Provisión y colocación de chapa zinc sobre estructura metálica existente. | m² | 9 |  | 0
10 | Provisión y colocación de puerta metálica. | un. | 1 |  | 0
11 | Provisión y colocación de cielorraso de durlock. | m² | 21 |  | 0
12 | Instalaciones eléctricas. | gl. | 1 |  | 0
13 | Provisión y colocación de aire acondicionado 12.000 BTU. | un. | 1 |  | 0
14 | Limpieza final de obra. | gl. | 1 |  | 0
| PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO: |  |  |  | 0
En letras:
Nota importante: Indefectiblemente la cotización deberá ser presentada en formato de la presente planilla.
Especificar los siguientes datos del oferente en hoja membretada de la empresa y firma del representante legal:
1 | Razón Social:
2 | Ruc:
3 | Dirección:
4 | Ciudad:
5 | Teléfonos:
6 | Correo electrónico:
7 | Nombre representante legal:
8 | N° de socio (en caso de ser socio del CIT):
9 | Especificar si es propietario o cargo en la empresa:
10 | Sistema de pagos: Anticipo del 30%, saldo a la entrega del trabajo previa conformidad de la Gerencia de Operaciones
11 | Datos de cuenta bancaria:
12 | Tiempo ejecución del trabajo:
13 | Tiempo de garantía:
14 | Descripción alcance de la garantía:
15 | Tiempo de validez del presupuesto:
Forma de presentación (obligatorio):
Presentar: 1) Planilla de cotización en formato de nota formal dirigido al CIT en hoja membretada; 2.) Constancia de visita a obra; 3.) Constancia de Inscripción del Registro Único de Contribuyente (RUC); 4.) Formulario de "Registro de Proveedores" en formato CIT, todos los documentos firmados a ser presentados en sobre cerrado con rótulo: "CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2026 “REFACCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD – ANEXO 5”", así como la denominación del oferente y su RUC. A la atención de DPTO. COMPRAS, vía mesa de entrada en el Centro de Atención al Socio antes de las 12:00 horas del jueves 21 de mayo del 2026. (Dirección Sede Central: Tte. Segundo Benigno Cáceres y Sinforiano Buzó Gómez, Asunción)
Firma y aclaración representante legal