## Computo
1 | BOCAS DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS
1.1 | Boca de iluminación | 78 | un.
1.2 | Montaje y conexionado de artefactos iluminación | 78 | un.
1.3 | Boca de iluminación y señalización de emergencia | 20 | un. | Para Prever, Falta plano de detección PCI
1.4 | Montaje y conexionado de artefactos de iluminación y señalización de emergencia | 20 | un. | Para Prever, Falta plano de detección PCI
1.5 | Boca de extractor de baño | 6 | un.
1.6 | Conexionado de extractor de baño | 6 | un.
1.7 | Boca de tomacorriente común con tierra | 37 | un.
1.8 | Boca puesto de trabajo | 8 | un.
1.9 | Boca de AA monofásico | 1 | un.
1.10 | Boca de AA trifásico (20 m) | 7 | un. | 20 m para prever, no hay ubicación de unidades exteriores
1.11 | Materiales menores de montaje | 1 | glo.
2 | MECANISMOS DE ENCENDIDO Y TOMACORRIENTES
2.1 | Placa de un módulo+interruptor simple | 9 | un.
2.2 | Placa de dos módulos+interruptor simple+interruptor simple | 4 | un.
2.3 | Placa de tres módulos+interruptor simple+interruptor simple+interruptor simple | 2 | un.
2.4 | Placa de un módulo+toma común con tierra | 33 | un.
2.5 | Placa de dos módulos+toma común con tierra+toma común con tierra | 4 | un.
2.6 | Puesto de trabajo (4 tomas euroamericanos) | 8 | un.
2.7 | Materiales menores de montaje | 1 | glo.
3 | TABLERO ELECTRICO
3.1 | Tablero metálico con barras RSTN+T para 48 módulos | 1 | un.
3.2 | Llave termomagnética 3x100 A | 1 | un. | 4 | 4
3.3 | Llave termomagnética 3x25 A | 6 | un. | 3 | 18
3.4 | Llave termomagnética 3x20 A | 1 | un. | 3 | 3
3.5 | Llave termomagnética 1x16 A | 7 | un. | 1 | 7
3.6 | Llave termomagnética 1x10 A | 3 | un. | 1 | 3
3.7 | Disyuntor diferencial 4x25 A | 1 | un. | 4 | 4
3.8 | Barra de distribución tetrapolar | 1 | un. | 4 | 4 | 43
4 | SEÑALES DEBILES
4.1 | Caja para señales débiles | 1 | un.
4.2 | Boca de TV (Solo ductos y cajas) | 1 | un.
4.3 | Boca de Datos (Solo ductos y cajas) | 8 | un.
4.4 | Boca de Access Point (Solo ductos y cajas) | 3 | un.
4.5 | Boca de cámaras (Solo ductos y cajas) | 6 | un.
4.6 | Boca de HC/TV (Solo ductos y cajas) | 20 | un. | Para Prever, Falta plano de detección PCI
4.7 | Boca de Alarma PCI (Solo ductos y cajas) | 1 | un. | Para Prever, Falta plano de detección PCI
4.8 | Caño conduit 1 pulgada | 112 | un.