## Table 1
PLANILLA DE COTIZACION (Formato CIT)
Concurso Nº 10/2026
“RELEVAMIENTO Y DESARROLLO DE PLANOS ELÉCTRICOS E INFORME TÉCNICO DE SITUACIÓN DEL CIT”
| ITEMS | DESCRIPCIÓN | PRECIO TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)
| 1 | Servicio Integral de Relevamiento, Planos e Informe Técnico Eléctrico
MEMORIA DESCRIPTIVA
Especificaciones Técnicas de Trabajos a realizar. Relevamiento del sitio. Elaboración de planos eléctricos Informe técnico de situación de las instalaciones del Club Internacional de Tenis.
ALCANCE DEL RELEVAMIENTO - DESCRIPCION DE TRABAJOS A EJECUTAR:
1. RELEVAMIENTO TÉCNICO
1.1- Inspección integral de las instalaciones eléctricas existentes
1.2- Identificación y mapeo de tableros eléctricos, alimentadores y circuitos
1.3- Identificación de sistemas de iluminación, tomacorrientes y fuerza motriz
1.4- Identificación de canalizaciones, protecciones y componentes relevantes
1.5- Registro fotográfico digital de los sectores e infraestructura inspeccionada
1.6-Registro fotográfico de los sectores inspeccionados.
2. ELABORACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS
2.1- Desarrollo de planos eléctricos generales actualizados en AutoCAD
2.2- Identificación, rotulado y organización de circuitos y tableros existentes
2.3- Diagramas unifilares básicos de las instalaciones relevadas
2.4- | Cuadro de cargas
2.5- Entrega de planos en formato digital editable (.DWG) y en formato seguro (.PDF)
3. INFORME TÉCNICO DE SITUACIÓN
3.1- Diagnóstico general y detallado del estado de las instalaciones eléctricas relevadas
3.2- Identificación de posibles deficiencias, sobrecargas, interferencias o sectores críticos de riesgo
3.3- Evaluación preliminar del estado operativo, térmico y de seguridad de los sistemas
3.4- Documento anexo con recomendaciones técnicas y soluciones sugeridas para la optimización,
adecuación o mejoras de los sistemas existentes
Obs:
Planos en formato DWG (AutoCAD).
Planos en formato PDF.
Informe técnico en PDF.
Registro fotográfico digital.
Especificar los siguientes datos del oferente en hoja membretada de la empresa y firma del representante legal:
| 1 | Razón Social:
| 2 | Ruc:
| 3 | Dirección:
| 4 | Ciudad:
| 5 | Teléfonos:
| 6 | Nombre representante legal:
| 7 | N° de socio (en caso de ser socio del CIT):