## Table 1
Concurso N° 09/2026
PLANILLA DE COTIZACION “REMODELACIÓN SALÓN DE JUEGOS Y SALÓN MULTIUSO”
ITEMS | DESCRIPCION |  |  |  | PRECIO TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)
1 | Remodelación integral del Salón de Juegos y Salón Multiuso, intervenciones arquitectónicas, instalaciones técnicas y adecuaciones complementarias conforme a la documentación ejecutiva desarrollada para el efecto. |  |  |  | GS.
PLANILLA DE COTIZACIÓN DE OBRAS
Cód. | Descripción |  | Sub-descripción / Notas | Cant. | P.U. | Total
01 | Obras preliminares
01.01 | Demolicion de construccion basica sin recuperación.
01.01.01 | Demoliciones de revoque |  | m2 | 420
01.01.02 | Demoliciones de mamposterías |  | m2 | 210
01.01.03 | Retiro de contrapiso sector Pilares Metálicos |  | m2 | 0.416
01.01.04 | Demolición mamposteria sector pilares metalicos (40 de ancho cm aproximadamente) |  | m2 | 2.8
01.01.05 | demolicion de aberturas |  | un | 8
01.01.06 | demolicion de cieloraso |  | m2 | 186.38
01.01.07 | demolicion de pisos |  | m2 | 443
01.01.08 | retiro de equipos |  | UN | 7
01.01.09 | Retiro de escombros |  | GL | 1
01.02 | Vallado provisorio con estructura metálica, puerta y revestimiento placa. | Altura 2.40. Incluye pintura | GL | 136.8
01.03 | Instalacion eléctrica y luminaria provisoria. | Luminaria y tableros móviles provisorios. | GL | 1
01.04 | Instalacion sanitaria provisoria. | Agua. Incluye: cañerías, canillas. | GL | 1
01.05 | Obrador en contenedores. (meses) | 1 contenedor para depósito, meses | UN. | 2
| Escalera provisoria 4 metros |  | UN. | 1
01.06 | Replanteo y marcación topográfico inicial. |  | M2 | 430
TOTAL 01
03 | Mampostería, revoques y carpetas
03.01 | Mampostería a=30 cm ladrillo común 4,5x11x21 cm, varillas en interiores. | Paredes interiores. | M2 | 86.73
03.02 | Mampostería a=15 cm ladrillo común 4,5x11x21 cm, varillas en interiores. | Paredes interiores. | M2 | 327.17
03.03 | Mamposteria a=15 visto tipo Charito 3,5x11x25 cm, mezcla insitu, varilla. | Reparación exterior por aberturas. | M2 | 78
03.04 | Revoque interior e=2 cm, mocheta, azotada, filtrado y 1:3:12. | Revoque Interior. | M2 | 505.16
03.05 | Revoque interior e=2 cm, hidrófugo, mochetas, azotada y 1:3:12 sin balancin y/o silleta. | En baños. | M2 | 160.54
03.08 | Carpeta de nivelación c/ hidrófugo RDC e=3 cm sobre cascote o losa. | En toda la superficie a intervenir a excepción de baños. | M2 | 443.82
03.10 | Carpeta base c/ pendiente y carpeta protección e=3 cm sobre impermeab., pequeñas extensiones. | Para zonas húmedas. | M2 | 40
03.11 | Losa H.A. e=8 cm, dintel mampostería y varillas p/ parrilla. | Albañilería en parrilla. | GL. | 1
03.12 | Reparación por perforación de ducto de parrilla. | Incluye material + MO. | GL. | 1
TOTAL 03
04 | Impermeabilización
04.03 | Aislación de piso y pared c/ Impacril y tela poliester. | Baños. | M2 | 40
04.05 | Aislación tipo Poliurea Spray e= 1,3 a 2 mm, primer y producto bicomponente. | Aislación techo de losa. | M2 | 65
04.08 | Aislacion de mocheta de aberturas con tela Bidim + Impacril blanco. | Premarcos de ventanas. | M2 | 21.6
04.10 | Aislación acústica en mampostería salón multiuso. | Incluye asilación acústica de cielorraso, tabiques y aberturas.Según especialista (INCLCUYE PROVISION DE ABERTURAS) . | GL | 1
TOTAL 04
05 | Instalación sanitaria |  | GL
05.01 | Instalación agua corriente fría y caliente c/ termofusión y conexión. | Agua potable. | GL | 1
05.02 | Instalación desague cloacal c/ PVC, camaras de inspección y empalme. | Cloaca. | GL | 1
05.06 | Instalación combate de incendio c/ hierro galvanizado, splinkers. | Incluye aspersores s/g norma. | GL | 1
05.08 | Artefactos sanitarios y accesorios, estandar. | Inodoro Celite Smart, bacha baño Incepa y bacha cocina 30x40 cm. | GL | 1
05.09 | Griferías, sifones y flexibles estandar, cromados. | Marca: FV o similar. | GL | 1
05.10 | Accesorios de baño estandar, cromados. | Kit. Incluye jabonera y secador de manos estándar. | GL | 1
TOTAL 05
06 | Instalación eléctrica
06.01 | Instalación eléctrica trifásica, puesta tierra y acometida. | Ductos, cajas, tableros y cables. | GL | 1
06.06 | Detección contra incendios: sistema y extintores. | Sistema convencional, extintores en sectores con mas incidencia. | GL | 1
06.07 | Artefactos de iluminación. | Sector mesas de billar, mesas de juegos, baños, oficinas y salones multiuso. Marca Argo/VCP. | GL | 1
06.09 | Central de circuito cerrado CCTV, red y cableado. | Incluye puntos de red y camaras de seguridad. | GL | 1
TOTAL 06
07 | Ventilación, extracción y presurización
07.01 | Provisión de sistema de extracción de baños. | Baños. | GL | 1
07.03 | Sistema de extracción de aire con chapa metálica y equipos. | Parrilla. | GL | 1
TOTAL 07
08 | Aire acondicionado
08.01 | Aire acondicionado convencional: condesador y compresor, cañería cobre, desagüe y anexos. Marca Midea | Incluye cañerías de cobre con accesorios y equipos. | GL | 1
TOTAL 08
11 | Divisorias y cielorrasos
11.01 | Cielorraso yeso cartón e=12,5 mm RH c/ montante c/ 35 cm, vigas madres c/ 1,2 m y buña z. | Todos los sectores a excepción de los baños y salón multiuso. | M2 | 283
11.02 | Cielorraso yeso cartón e=9,5 mm RH c/ omega c/ 48 cm, vigas madres c/ 1,2 m y buña z. | En baños. | M2 | 37.3
11.03 | Buña perimetral p/ cielorraso de yeso cartón. |  | ML | 245
11.04 | Tabique yeso cartón a=10 cm, RH 12,5 mm + montante 70 mm. |  | M2 | 40
11.06 | Registros p/ yesito 50x50 cm, ángulo aluminio, tapa yeso cartón. |  | UN. | 9
TOTAL 11
12 | Aberturas y cristales
12.04 | Mampara granito | En baño. | M2 | 11.3
12.05 | Espejo incoloro 4 mm. | En baños. | M2 | 2.5
12.06 | Espejo incoloro 4 mm. para Sector salón multiuso (salón de baile). | En salón de baile. | M2 | 15.9
12.08 | Macizado y nivelacion de premarco. |  | GL | 1
TOTAL 12
14 | Carpinterías metálicas
14.13 | Parrilla p/ asados, cubre panza, izaje, parrilla enlozada, boca=101 a 140 cm, sin campana. | Parilla inox. | GL | 1
14.14 | Campana y ducto parrilla chapa nro 22, antioxido. | Parrilla. | GL | 1
14.15 | Sombrerete metálico para ducto de ventilacion. | Para parrilla. | GL | 1
TOTAL 14
15 | Revestimientos y pisos
15.01 | Piso porcelanato 60x60 cm. | Piso Eliane habitat mafim. Sectores salon de juegos, baños y oficinas. | M2 | 335.98
15.02 | Zocalo porcelanato 60x60 cm, h=8 cm. | Piso Eliane habitat mafim. | M2 | 200.5
15.03 | Piso porcelanato 20x120 cm. | Piso eliane reserva natural ac rugoso 19,7x1.20. Sector salón multiuso. | M2 | 107.84
15.04 | Zocalo porcelanato brillante 20x120 cm, h=8 cm. | Piso eliane reserva natural ac rugoso 19,7x1.20. | ML | 47.35
15.07 | Revestimiento de porcelanato 60x60. | En baños. Porcelanato Spezia Bianco Rectificado. | M2 | 158.3
15.08 | Revestimiento de porcelanato 60x60. | En quincho de parrilla. Porcelanato Spezia Bianco Rectificado. | M2 | 2
15.09 | Revestimiento granito San Gabriel. | Granito en baños. | M2 | 3.18
TOTAL 15
16 | Pinturas y texturas
16.01 | Látex, enduido y sello paredes interior. | Paredes interior. | M2 | 545.5
16.02 | Látex, enduido y sello en cielorraso interior. | Cielorrasos interior. | M2 | 443.82
16.05 | Látex, enduido y sello paredes exterior con balancín. | Repintado exterior con balancin. | M2 | 100
16.08 | Tratamiento hidrorepelente con resinas translucida, incoloras sobre ladrillo visto. | Ladrillo visto. | M2 | 78
TOTAL 16
17 | Muebles y equipamientos interior
17.01 | Mueble melamina 18 mm, blanco, cajones, divisorias, sin zócalo. | Mueble de quincho con zócalo PVC. | GL | 1
17.03 | Ripado de melamina 18 mm, color natural. | Revestidos de melamina. | GL | 1
17.04 | Mesada e=2 cm, pollera 10 cm, soporte metal, zócalo 10 cm y marmol Travertino. | Mesada de baños. | M2 | 7.01
17.05 | Mesada e=2 cm, pollera 10 cm, soporte metal, zócalo 10 cm y granito verde Ubatuba. | Mesada de quincho. | M2 | 2.34
TOTAL 17
18 | Obras varias
18.10 | Jardinería: césped y plantas. | Reparación cesped y jardinería final en lugares a colocar contenedores. | M2 | 93
18.12 | Trabajos de reparación de estructuras. | Incluye apuntalamiento, pilares y vigas metálicas nuevas y reparación de corrosión en elementos estruturales. | GL | 1
TOTAL 18
19 | Obras finales
19.01 | Limpieza final de obra. |  | M2 | 430
TOTAL 19
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL