TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

CONCURSO DE OFERTAS N.º 17/2026

TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE SUELO, DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA –

ANEXO 8

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS (CIT)

1. OBJETO DEL CONCURSO: El Club Internacional de Tenis (CIT) convoca a empresas constructoras y profesionales especializados del rubro a presentar ofertas técnicas y económicas para la ejecución de los trabajos preliminares de limpieza, preparación, nivelación, regularización y movimiento de suelo de un terreno de aproximadamente 1.050 m2 ubicado en el Anexo 8 de la Sede Central del Club. Asimismo, comprende la demolición controlada de un muro existente y el retiro con disposición final fuera del predio de todos los escombros y residuos generados.

El objetivo principal es dejar el sector completamente despejado, limpio, regularizado, nivelado y en condiciones técnicas óptimas para el inicio seguro de la siguiente etapa constructiva del Club.

2. ALCANCE GENERAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La contratación comprende la modalidad de ajuste alzado riguroso para las tareas generales definidas y precios unitarios para volúmenes adicionales o eventuales aportes de suelo aprobados. Incluye la provisión total de mano de obra calificada, herramientas, equipos, maquinarias de pequeño porte, insumos, elementos de seguridad, fletes y transporte.

2.1. Trabajos preliminares y seguridad

- Delimitación y cerramiento: Montaje de vallado perimetral rígido/malla de seguridad y señalización técnica e informativa del área de intervención.

- Protección del entorno: Protección de instalaciones, edificaciones, pavimentos, veredas y áreas verdes colindantes para evitar daños por la circulación de maquinaria, escombros o polvo.

- Replanteo y coordinación: Coordinación en sitio con la Gerencia de Construcciones del CIT para determinar el área exacta de intervención, accesos, áreas de acopio temporal y la identificación obligatoria de árboles, estructuras e instalaciones que deberán conservarse.

2.2. Limpieza general del terreno (1.050 m2 aprox.)

- Despeje vegetal y de residuos: Desmalezado integral, retiro de vegetación superficial, extracción de basura, materiales sueltos y cualquier elemento que interfiera con las tareas.

- Acopio temporal: Acopio temporal ordenado de residuos dentro del sector determinado y posterior retiro definitivo.

- Queda expresamente prohibido retirar árboles o instalaciones que el CIT indique conservar.

2.3. Nivelación, regularización y movimiento de suelo

- Acondicionamiento del terreno: Regularización de desniveles existentes, distribución y acomodación del suelo dentro del área, corrección de irregularidades y movimientos internos de suelo necesarios para lograr una superficie uniforme.

- Maquinaria permitida: El trabajo deberá ejecutarse mediante maquinarias de pequeño porte, compatibles con las características del sitio y los accesos autorizados dentro del predio.

- Aporte de suelo (Precios unitarios): Cualquier necesidad de aporte de suelo externo, relleno o material adicional no contemplado originalmente deberá ser comunicada, justificada y autorizada formalmente por escrito por la Gerencia de Construcciones del CIT previo a su ejecución.

2.4. Demolición de muro existente y gestión de escombros

- Demolición controlada: Demolición del muro indicado por el CIT ejecutada con técnicas controladas para evitar daños a estructuras linderas o vegetación a conservar.

- Gestión de residuos: Carga, transporte interno, retiro y disposición final de escombros, residuos de limpieza y material sobrante fuera de las instalaciones del CIT en vertederos autorizados.

- Restricción: No se permitirá la acumulación permanente o prolongada de escombros dentro del predio del Club.

2.5. Limpieza final y entrega

Finalizadas las tareas, se realizará un despeje y limpieza general del sector intervenido, entregando el terreno perfectamente despejado, sin residuos, nivelado, regularizado y listo para la continuación de la obra.

3. NORMAS TÉCNICAS Y MATERIALES

- Todos los equipos, maquinarias y herramientas deberán encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento y mantenimiento.

- Fichas Técnicas: Si se requiere la incorporación de materiales o aditivos de suelo, el oferente deberá adjuntar a su propuesta las fichas técnicas y certificaciones correspondientes del fabricante.

- Sustituciones: Queda prohibida la modificación del procedimiento constructivo o de los equipos aprobados sin la previa autorización escrita de la Gerencia de Construcciones del CIT.

4. CRONOGRAMA DEL CONCURSO Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

El concurso se regirá estrictamente bajo el siguiente calendario:

| N° | Etapa / Actividad | Fecha y Hora | Lugar / Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inscripción de Oferentes | Del 21/09/2026 al 23/09/2026 (lunes a sábado de 08:00 a 20:00 h) | Centro de Atención al Socio (CAS) - Sede Central |
| 2 | Visita Técnica Obligatoria | Jueves 24/09/2026 a las 10:00 h | Sector Sede Central - CAS / Anexo 8 |
| 3 | Periodo de Consultas | Hasta el viernes 25/09/2026 | Vía email: mvelazquez@cit.com.py |
| 4 | Emisión de Aclaraciones | Sábado 26/09/2026 | Vía correo electrónico |
| 5 | Entrega de Ofertas (Sobre Cerrado) | Viernes 02/10/2026 hasta las 12:00 h | Mesa de Entrada del CAS |
| 6 | Apertura de Sobres (Acto Público) | Viernes 02/10/2026 a las 17:15 h | Salón / Sector habilitado del CIT |

5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN

Las ofertas se entregarán en sobre cerrado con la leyenda exterior:

CONCURSO DE OFERTAS N.º 17/2026

TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE SUELO, DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA –

ANEXO 8

Nombre / Razón Social del Oferente:

El sobre contendrá obligatoriamente:

- Documentación Legal y Administrativa:

1.- Copia simple de la Cédula de Identidad Civil del Representante Legal o Profesional Independiente.

2.- Copia de la Constancia de RUC activo y actualizado ante la DNIT (en rubros afines al objeto de la contratación).

3.- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) vigente a la fecha de la apertura de sobres.

4.- Documentación societaria (para Personas Jurídicas - S.A., S.R.L., EAS): Copia de los documentos de constitución de la firma y el poder o acta de asamblea vigente que acredite la personería y facultades del firmante para comprometer legalmente a la empresa.

5.- Constancia de Asistencia a la Visita Técnica Obligatoria expedida y firmada por la Gerencia de Obras / Construcciones del CIT el día de la visita.

6.- Razón Social o nombre completo, domicilio legal, ciudad, números de contacto, correo electrónico y condición de socio del CIT (si aplica, indicando el número de socio correspondiente).

- Propuesta Técnica:

1.- Antecedentes de obras o trabajos similares concluidos en los últimos 3 años (con contactos de referencia).

- Propuesta Económica:

1.- Planilla de presupuesto oficial (formato CIT) completada en todos sus ítems en guaraníes (PYG), detallando precio total por la ejecución completa, precios unitarios de eventuales adicionales y con IVA incluido .

2.- Validez de la oferta (mínimo 60 días).

6. CONDICIONES COMERCIALES Y DE PAGO

- Moneda de cotización: guaraníes (PYG).

- Anticipo Financiero: Hasta un máximo del 20% del monto total adjudicado.

- Certificaciones de Obra: Las certificaciones se realizarán quincenalmente o por avance según medición de trabajos efectivamente ejecutados y aprobados por la fiscalización.

- Fondo de reparo / retención caucional: Se retendrá un 5% de cada certificado de obra en concepto de fondo de fianza, el cual será devuelto tras la Recepción Definitiva.

- Alcance del precio: El precio se considera suficiente para la ejecución integral. No se reconocerán costos adicionales por tareas que razonablemente debieron ser consideradas en la visita previa.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIDADES

- Plazo de Ejecución: El oferente fijará el plazo total de ejecución en días corridos o hábiles a partir de la emisión de la Orden de Inicio y firma del Acta de Entrega de Sitio.

- Multa por Mora: En caso de retraso injustificado en la entrega de los trabajos, el CIT aplicará una multa equivalente al 0.2% (cero punto dos por ciento) del valor total del contrato por cada día de atraso, hasta un tope del 10% del monto contractual, momento en el cual el CIT podrá rescindir el contrato unilateralmente por causa imputable al Contratista.

8. GARANTÍA DE TRABAJOS Y RESPONSABILIDAD

- Garantía general: El adjudicatario garantizará la correcta ejecución de la nivelación y la estabilidad de los trabajos realizados por un periodo mínimo de un (1) año a partir de la recepción provisoria.

- Responsabilidad por daños: Durante el periodo de ejecución, el Contratista estará obligado a reparar a su exclusivo costo cualquier daño ocasionado a instalaciones, construcciones, pavimentos o áreas verdes linderas en un plazo no mayor a 5 días hábiles tras la notificación.

9. SEGURIDAD OCUPACIONAL, SALUD Y LIMPIEZA

- El Contratista será el único responsable de la seguridad de sus dependientes, debiendo proveer obligatoriamente Equipos de Protección Individual (EPI: cascos, botas, lentes, guantes, chalecos reflectivos) y cumplir con la legislación laboral e IPS.

- Se deberá delimitar y señalizar adecuadamente la zona de trabajo y mantener la limpieza diaria de los accesos utilizados.

- Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará el área totalmente limpia, sin restos de demolición ni materiales sobrantes.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- El CIT se reserva el derecho de adjudicar la oferta que resulte más conveniente a sus intereses institucionales. Esta decisión surgirá de la ponderación conjunta del precio, condiciones técnicas comprobables y experiencia en trabajos similares.

- Las resoluciones de adjudicación dictadas por el CIT serán inapelables e irrecurribles. La presentación de las propuestas no implica obligación de aceptación por parte del Club, ni otorgará derecho a reclamos o indemnizaciones de ninguna naturaleza a los oferentes. Asimismo, el CIT mantiene la atribución de declarar desierto el presente concurso sin lugar a reclamo alguno.

11.COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN:

- La fiscalización, seguimiento diario, control de calidad y posterior aprobación técnica de las tareas ejecutadas estarán a cargo de manera exclusiva de la Gerencia y Jefatura de Construcciones del Club Internacional de Tenis.

12.CONSULTAS:

- Las consultas se dirigirán formalmente a la Gerencia de Construcciones, a la dirección de correo electrónico mvelazquez@cit.com.py  indicando obligatoriamente en el Asunto: "Consulta Concurso de Ofertas N.º 17/2026” TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE SUELO, DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA –

ANEXO 8”, dentro del plazo indicado en el cronograma.

- Todas las consultas serán respondidas en tiempo y forma, remitiendo copia de las aclaraciones a la totalidad de los oferentes inscritos. No se admitirán ni responderán consultas por vías distintas a la señalada. Los oferentes deberán fijar un correo electrónico válido y expedito para las comunicaciones al momento de su inscripción.

GERENCIA DE CONSTRUCCIONES

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS